|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Информация о наличии предписаний в МБОУ СОШ № 71 и их выполнении** |  |
| № предписания, дата | Кем дано | Основное содержание | Отметка о выполнении |
| Предписание № 495 от 15 октября 2021 г. | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе | Совместно с инженерами МАУ «РЭУ» проведен осмотр территории и здания, составлены акты осмотра отмостка, крылец, асфальтового покрытия, технического состояния здания, сформирована заявка на составление смет ремонта | До 20 мая 2022 года, далее по мере финансирования |
| П.88 | Проведено засечивание слуховых окон в подвальном помещении и вентиляционного отверстия в помещении теплового узла, в здании мастерских | Выполнено |
| В заготовочном цехе столярной мастерской, закрыта железом части пола под окном | Выполнено |
| Обеспечено герметичное закрывание двери запасного выхода в здании мастерских | Выполнено (замена двери) |
| Заменена одна плитка потолочного покрытия в служебном туалете второго этажа основного здания | Выполнено |
| Проведен ремонт пола раздевалки для мальчиков в спортивном зале | Выполнено |
| В лаборантской кабинета № 21 проведен ремонт (оштукатурены стены) | Выполнено |
| Проведена изоляция входа трубы горячего водоснабжения от центрального лотка теплосети | Выполнено |
| Обеспечено герметичное прилегание защитной решетки к вентиляционному отверстию в складском помещении пищеблока | Выполнено |
| П. 2.4.3 | Составлен перспективный график замены ученической мебели | Замена произведена в 3 учебных кабинетах, далее по мере поступления средств |
| П. 2.5.2 | Нарушена целостность линолеума, имеются дефекты и повреждения (частично) в  учебных кабинетах №№ 6,7,22, в коридоре рекреации 2 этажа. | Отремонтирован пол в каб. 2,3, 5, 6, 11, 13, 15,16, 19, 20, 22, ГПД, коридор 2 этажа |
| П.2.4.13 | Для кабинета информатики приобретены и установлены СЗУ (жалюзи) | Выполнено |
| П.2.4.11 | В туалете установлены все сидения на унитазы | Выполнено |
| П. 2.2.3 | Площадка под мусорный контейнер приведена в соответствие | Выполнено |